L.Dz./K-zp/584/1/2016							Tarnów, 2.05.2016

Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Dostawę spektrometru absorpcji atomowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie udziela wyjaśnień na zapytania złożone w przetargu nieograniczonym na „Dostawę spektrometru absorpcji atomowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie”.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na spektrometr bez systemu rozpoznawania lamp kodowanych?

Kodowanie lamp nie wpływa w jakikolwiek sposób na pracę spektrometru.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody się na spektrometr bez systemu rozpoznawania lamp kodowanych.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na spektrometr z korekcją tła Smith-Hjeftie działającą w całym zakresie pomiarowym ?

Korekcja prądowa Smith-Hjeftie w przeciwieństwie do korekty tła metodą Zeemana jest całkowicie metodą doświadczalną nie polega na obliczeniach. Zapewnia korekcje zarówno w technice płomieniowej jak i kuwety grafitowej. W przeciwieństwie do metody Zeemana może zwiększyć czułość, ponieważ w tej metodzie nie wstawia się dodatkowego układu optycznego w drogę wiązki – sprawia to, że spektrometr z korekcją tła Smith-Hjeftie jest tańszy.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na korekcję tła Smith-Hieftje.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na spektrometr zmieniacz lamp w postaci karuzeli, na 6 lamp z katodą wnękową?

Większy zmieniacz umożliwi umieszczenie w aparacie jednocześnie większej ilości lamp.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmieniacz lamp w postaci karuzeli.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie innych lamp z katodą wnękową, wielopierwiastkowych, niekodowanch, umożliwiających pomiar Cu/Ni oraz Cd/Zn np. lampy  Cr/Cu/Co/Fe/Ni/Mn oraz Cu/Zn/Pd/Cd.

Rozszerzy to ilość możliwych pierwiastków do oznaczenia na dostarczonym zestawie.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie lamp innych niż wymienione w specyfikacji.