## Arkusz1
Przedmiar robót Część 2
Tytuł projektu:
Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.
Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
Prace remontowo-adaptacyjne, oraz prace remontowe związane z dostawą i montażem klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do wykonania zamówienia
Lp | Oznaczenie | Wyszczególnienie robót w poszczególnych pomieszczeniach | Odniesienie | Wartość robót
|  | Część II zamówienia Prace remontowo - adaptacyjne |  |  | 0
1 |  | Wykonanie instalacji gazów medycznych z montażem paneli ściennych |  |  | 0
Założenia ogólne: dostawa i montaż paneli nadłóżkowych gazów medycznych wraz z kompresorem stomatologicznym bezolejowym z funkcją osuszania ze zbiornikiem aluminiowym lub emaliowanym (z funkcją ssania)
| G03B | Sala opieki pielęgniarskiej sala symulacji wysokiej wierności | dostawa montaż kompresora dentystycznego z funkcją ssania i osuszania, podłączenie kompresora do belki. Wyciszenie kompresora poprzez obudowę akustyczną z dostępem rewizją z sufitu podwieszanego. Uruchomienie i próby techniczne. - 1 kpl | 0
| G202/G204 | Sala umiejętności pielęgniarskich | dostawa montaż kompresora dentystycznego bez funkcji ssania , podłączenie kompresora do belki. Wyciszenie kompresora poprzez obudowę akustyczną z dostępem rewizją z sufitu podwieszanego. Uruchomienie i próby techniczne. - 2 kpl | 0
2 |  | Rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej z armaturą |  |  | 0
| G03B | Sala opieki pielęgniarskiej sala symulacji wysokiej wierności | demontaż umywalki wraz z baterią i odpływem, zakorkowanie instalacji, odbicie fartuchów z płytek ściennych – 2 kpl, dostawa i montaż zlewozmywaka 1 komorowego ze stali nierdzewnej wraz z bateriami łokciowymi i dozownikami w standardzie sal zabiegowych, wraz z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej podtynkowej dla stanowiska – 1 kpl | 0
| G200 | Sala umiejętności technicznych | dostawa i montaż zlewozmywaka 1 komorowego ze stali nierdzewnej wraz z bateriami łokciowymi, wraz z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej podtynkowej dla stanowiska – 1 kpl | 0
| G202/G204 | Sala umiejętności pielęgniarskich | dostawa i montaż zlewozmywaka 1 komorowego ze stali nierdzewnej wraz z bateriami łokciowymi, wraz z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej podtynkowej dla stanowiska – 2 kpl | 0
3 |  | Rozbudowa instalacji : elektrycznej, oświetleniowej, informatycznej, teletechnicznej do symulacji medycznej, itp. |  |  | 0
Po wykonaniu instalacji dla zakresów opisanych poniżej należy przedstawić Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z badaniem rozdzielni piętrowych (parter i 2 piętro). Instalacje w przestrzeni nad sufitem podwieszanym należy umiejscowić w 2 korytkach stalowych przykręconych do ściany zewnętrznej pomieszczenia, lub ściany od strony korytarza. Instalacje obejmują rownież wykonanie zasilania dla żaluzji z napędem elektrycznym, wykonanie zasilania dla gniazd wtyczkowych, wykonanie zasilania dla instalacji oświetlenia, dla paneli gazów medycznych z kompresorami dentystycznymi. Zakres robót elektrycznych dla instalacji klimatyzacji należy uwzględnić w pozycjach obejmujących instalacjię klimatyzacji. Po wykonaniu instalacji należy przedstawić protokoły z prób i badań technicznych instalacji wraz z badaniami rozdzielni piętrowych. Instalacje należy wykonywać w korytkach w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub wtynkowo w rurach ochronnych w ścianach. Po wykonaniu prac elektrycznych należy wyrównać bruzdy zaprawą, wyrównać powierzchnie i wymalować. Malowane dwukrotnie będą wszystkie pomieszczenia z zakresu projektu.
| G03A | Sala do debriefingu | doprowadzenie instalacji elektrycznej z rozdzielni piętrowej - 3 gniazda w ściance GK od strony szatni (dokładne usytuowanie zostanie wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji), doprowadzenie ze stanowiska kontrolnego przewodów RJ 6 kat ekranowanych w okolice ścianki GK od strony szatni – 2 kpl | 0
|  |  | rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru o czujnik umieszczony w przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem (1 szt) oraz o czujnik umieszczony pod sufitem podwieszanym (1 szt) z wpięciem do systemu, programowaniem wizualizacją i badaniami systemu po wpięciu czujników – 1 kpl | 0
| G03B | Sala opieki pielęgniarskiej sala symulacji wysokiej wierności | doprowadzenie instalacji elektrycznej z rozdzielni piętrowej 2 obwody (10 gniazd) dla urządzeń umiejscowionych w sali symulacji wysokiej wierności, doprowadzenie ze stanowiska kontrolnego 6 szt przewodów RJ kat 6 ekranowanych dla kamer i innych urządzeń wymagających komunikacji ze stanowiskiem kontrolnym, dostawa i montaż 4 szt opraw led 60x60 umiejscowionych w suficie podwieszanym, podział instalacji oświetlenia na 3 sekcje w obrębie sali opieki pielęgniarskiej - sala symulacji wysokiej wierności | 0
|  |  | rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru o czujnik umieszczony w przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem (1 szt) oraz o czujnik umieszczony pod sufitem podwieszanym (1 szt) z wpięciem do systemu, programowaniem wizualizacją i badaniami systemu po wpięciu czujników – 1 kpl | 0
| G03C | Stanowisko kontrolne | doprowadzenie instalacji elektrycznej z rozdzielni piętrowej 2 obwody (10 gniazd) dla urządzeń umiejscowionych w pomieszczeniu kontrolnym | 0
|  |  | rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru o czujnik umieszczony w przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem (1 szt) oraz o czujnik umieszczony pod sufitem podwieszanym (1 szt) z wpięciem do systemu, programowaniem wizualizacją i badaniami systemu po wpięciu czujników – 1 kpl | 0
| G202/G204 | Sala umiejętności pielęgniarskich | wykonanie instalacji elektrycznych dla paneli gazów medycznych nad łóżkowych i dla kompresorów dentystycznych | 0
| G211 | Sala egzaminacyjna OSCE | wykonanie instalacji elektrycznych dla zasilania systemów egzaminacyjnych dla 6 stanowisk tj. 3 gniazda dla każdego stanowiska. | 0
4 |  | Roboty remon.-budow. w zakresie montazy ścianek KG na stelażu met. i luster weneckich , wybicie otw. drzwi., mon. stol. drzwi., wykon. fartuchów z płytek przy umyw., drobne roboty remon. i mal. pom. |  |  | 0
| G03A | Sala do debriefingu | wykonanie ścianki GK gr 10 cm z dwustronnym jednokrotnym pokryciem płyta GK (od poziomu posadzki do stropu nad sufitem podwieszanym z malowaniem) - około 32m2 | 0
|  |  | wykonanie drzwi wewnętrznych szerokości 110 cm z ściance GK jw. - drzwi analogiczne do drzwi występujących na obiekcie (drzwi na obiekcie POL Skone Impuls Wo) | 0
|  |  | wykucie drzwi wejściowych do pomieszczenia szatni o szerokości 100 cm , dostawa i montaż nowych drzwi o szerokości 110 cm – drzwi analogiczne do drzwi występujących na obiekcie (drzwi na obiekcie POL Skone Impuls Wo) | 0
|  |  | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego - około 60m2 | 0
|  |  | częściowa naprawa sufitu podwieszanego po wykonaniu ścianek GK | 0
|  |  | dostawa ścianki mobilnej przesuwnej tworzącej prowizoryczny korytarz pomiędzy wejściem do pomieszczenia szatni a wejściem od strony szatni do pomieszczenia dedriefingu - ok 15m2 | 0
|  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 12,5m2 | 0
| G03B | Sala opieki pielęgniarskiej sala symulacji wysokiej wierności | wykonanie ścianki GK/szkło lustro weneckie wg załącznika , ścianka z drzwiami przesuwnymi szer 120 cm (szkło lustro weneckie) - Gk około 13m2, szkło około 18m2 | 0
|  |  | częściowa naprawa sufitu podwieszanego po wykonaniu ścianek GK | 0
|  |  | dostawa i montaż blatu roboczego ze zlewozmywakiem 1 komorowym (patrz instalacja wod-kan) meble z płyty meblowej z blatem z konglomeratu w kolorystyce mebli występujących na obiekcie, zawiasy, prowadnice w systemie blum (blat z szafkami i szufladami wg załącznika) - około 2,0mb | 0
|  |  | wykucie drzwi wejściowych do pomieszczenia sali opieki pielęgniarskiej - sala wysokiej wierności o szerokości 100 cm , dostawa i montaż nowych drzwi o szerokości 110 cm – drzwi analogiczne do drzwi występujących na obiekcie (drzwi na obiekcie POL Skone Impuls Wo) | 0
|  |  | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego - ok 112m2 | 0
|  |  | dostawa i montaż rolet ze sterowaniem elektrycznym z włącznika umiejscowionego przy rolecie oraz z pilota Dane techniczne: – wysokość uchwytu montażowego 105 mm, – głębokość uchwytu montażowego 114 mm, prowadnice: linka stalowa ø 2,5 mm, belka dolna: ø 42, rura nawojowa ocynkowana: ø 78 mm napęd elektryczny silnik o parametrach : - napięcie zasilania - 230 V - pobór mocy – ok. 150 W - pobór prądu - 1,0 A - stopień ochrony - IP44 - czas pracy - max 4 min - cykl pracy - max 20% - czas stygnięcia - 16 min - temp. Pracy -10 - +70º C Parametry tkaniny: SOLTIS 92 skład polyester / pvc waga[g/m2] 420, grubość 0.45 klasyfikacja ogniowa M1 Ultrafiolet test 5/5 współczynnik otwarcia [%] 3 transmisja energii słonecznej [%] 11 refleksja energii słonecznej [%] 53 absorbcja energii słonecznej [%] 36 transmisja światła widzialnego [%] 8gii słonecznej [%] 36 transmisja światła widzialnego [%] 8 - ok 12m2. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | 0
| G03C | Stanowisko kontrolne | dostawa i montaż podestu na konstrukcji stalowej z obudową płytą osb gr 25mm z dostawą i montażem wykładziny PVC w kolorze analogicznym do istniejącego podłoża w pomieszczeniu - ok 13m2 | 0
|  |  | wykonanie ścianki GK gr 10 cm z dwustronnym jednokrotnym pokryciem płyta GK (od poziomu posadzki do stropu nad sufitem podwieszanym po obwodzie podestu z płyty OSB wraz z dostawą i montażem drzwi kasetowych w ściance GK (załącznik graficzny) - ok 15m2 | 0
|  |  | dostawa i montaż wyposażenia meblowego pomieszczenia stanowiska kontrolnego, meble wykonane z płyty meblowej z blatem z konglomeratu, – kolorystyka analogiczna z istniejącą na obiekcie) wg załącznika graficznego - ok 5,7mb | 0
|  |  | dostawa i montaż regałów o konstrukcji stalowej z drzwiami przesuwnymi (regały i drzwi przesuwne do pełnej wysokości pomieszczenia – kolorystyka analogiczna z kolorystyką istniejącą na obiekcie - ok 5mb | 0
|  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 12,5 m2 | 0
|  |  | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego około 187m2 | 0
| G200 | Sala umiejętności technicznych | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego - ok 110m2 | 0
|  |  | dostawa i montaż mebli wykonanych z płyty meblowej z blatem roboczym z konglomeratu ze zlewozmywakiem 1 komorowym (patrz instalacja wod-kan), kolorystyka okleiny meblowej jak meble występujące na obiekcie, zawiasy, prowadnice w systemie blum (blat z szafkami i szufladami wg załącznika) - dł 2,00 m | 0
|  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 13,6 m2 | 0
| G202/G204 | Sala umiejętności pielęgniarskich | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego ok 230m2 | 0
|  |  | dostawa i montaż mebli wykonanych z płyty meblowej z blatem roboczym z konglomeratu ze zlewozmywakiem 1 komorowym (patrz instalacja wod-kan), kolorystyka okleiny meblowej jak meble występujące na obiekcie, zawiasy, prowadnice w systemie blum (blat z szafkami i szufladami wg załącznika) - 2 x dł 2,00 m | 0
|  |  | wykucie drzwi wejściowych do pomieszczenia sali umiejętności pielęgniarskich o szerokości 100 cm , dostawa i montaż nowych drzwi o szerokości 110 cm (1 kpl do pom G202 i 1kpl do pomieszczenia G204) – drzwi analogiczne do drzwi występujących na obiekcie – 2 kpl | 0
|  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 31m2 | 0
| G210 | Sala symulacji z zakresu ALS | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego - ok 102m2 | 0
|  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 14m2 | 0
| G211 | Sala egzaminacyjna OSCE | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego - ok 88m2 | 0
|  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 14 m2 | 0
|  |  | wykucie drzwi wejściowych do pomieszczenia Sali egzaminacyjnej OSCE o szerokości 100 cm , dostawa i montaż nowych drzwi o szerokości 110 cm – drzwi analogiczne do drzwi występujących na obiekcie | 0
| G212 | Sala symulacji z zakresu BLS | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego - ok 88m2 | 0
|  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 14m2 | 0
5 |  | Inne elementy konieczne do wykonania zadania: |  | 0 | 0