L.Dz./PRO-dzpz/382-3/2020						        Załącznik nr 2 do siwz

pieczęć adresowa wykonawcy	..........................................................................................

nazwa i adres siedziby wykonawcy	……………………………….…………..……………….

………………………………………………….……...…………………………….………………………………...

nr tel./faxu 				..........................................................................................

REGON				..........................................................................................

NIP					..........................................................................................

KRS/CEIDG				..........................................................................................

internet http://				..........................................................................................

e-mail					..........................................................................................

Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Tarnowie

33-100 Tarnów

ul. Mickiewicza 8

# OFERTA

Na podstawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Naprawę automatyki systemu wentylacji w budynkach EFiG PWSZ w Tarnowie” – oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

wartość netto .................................. zł

(słownie: ......................................................................................................................... złotych)
+ VAT ........................................... zł

cena brutto ..................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................... złotych)

w tym:

| L.p. | Punkt ze Specyfikacji technicznej | Zakres prac | Ilość | j.m. | Cena jedn. zł brutto | Łączna cena zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1a | Dostawa i wymiana sterowników w istniejących sterownicach zgodnie ze specyfikacją. Dostosowaniem sterownicy do nowych sterowników. Dostarczenie oprogramowania i zaprogramowanie sterowników. Sterowniki do central nawiewno-wywiewnych. | 16 | szt. |  |  |
| 2 | 1a | Dostawa i wymiana sterowników w istniejących sterownicach zgodnie ze specyfikacją. Dostosowaniem sterownicy do nowych sterowników. Dostarczenie oprogramowania i zaprogramowanie sterowników. Sterowniki do central nawiewnych. | 2 | szt. |  |  |
| 3 | 1a | Dostawa i montaż sterownika do układu NW-19. Dostarczenie oprogramowania i zaprogramowanie sterownika. | 1 | szt. |  |  |
| 4 | 1b | Dostarczenie środowiska programistycznego i inne koszty stałe dotyczące sterowników. | 1 | szt. |  |  |
| 5 | 2 | Dostawa i montaż kart komunikacyjnych modbus do falowników serii iC5. Podłączenie falowników do nowych sterowników poprzez interfejs karty. | 24 | szt. |  |  |
| 6 | 3 | Dostawa, montaż i podłączenie panelu sterowania do sterownicy układu NW-18. | 1 | kmpl. |  |  |
| 7 | 4a | Dostawa i montaż switcha zarządzalnego z co najmniej 8 portami zgodnie ze specyfikacją. Dostawa i montaż obudowy oraz podłączenie. | 1 | zestaw |  |  |
| 8 | 4b | Dostawa i montaż switcha z co najmniej 8 portami zgodnie ze specyfikacją. Dostawa i montaż obudowy oraz podłączenie. | 1 | zestaw |  |  |
| 9 | 4b | Dostawa i montaż switcha z co najmniej 8 portami zgodnie ze specyfikacją. Montaż w sterownicy dachowej. Dostawa i montaż zabezpieczenia nadprądowego oraz podłączenie. | 1 | zestaw |  |  |
| 10 | 4c | Dostawa i montaż switcha z co najmniej 12 portami zgodnie ze specyfikacją. Montaż w sterownicy dachowej. Dostawa i montaż zabezpieczenia nadprądowego oraz podłączenie. | 1 | zestaw |  |  |
| 11 | 5a | Siłownik on-off min. 4 Nm ze sprężyną + obudowa. | 1 | zestaw |  |  |
| 12 | 5b | Siłownik on-off min. 10 Nm ze sprężyną + obudowa. | 5 | zestaw |  |  |
| 13 | 5c | Siłownik analogowy min 5 Nm. | 5 | szt. |  |  |
| 14 | 5d | Dostawa i montaż puszek elektrycznych. | 26 | szt. |  |  |
| 15 | 6a | Aplikacja panelu kontrolnego "BMS". | 1 | szt. |  |  |
| 16 | 7a | Wymiana wentylatorów odciągowych zamiennik WD-16-TD. | 3 | szt. |  |  |
| 17 | 7b | Wymiana wentylatorów odciągowych zamiennik WD-20-TD. | 2 | szt. |  |  |
| 18 | 8 | Dostawa i wymiana szafy sterowniczej NW-19 z opisanym wyposażeniem (szyny, wentylator, termostat, koryta, dławnice), przełożenie osprzętu. | 1 | kmpl. |  |  |
| 19 | 9 | Dostawa i wymiana grzałek szaf sterowniczych. | 3 | szt. |  |  |
| 20 | 9 | Dostawa i wymiana wentylatora szafy sterowniczej. | 1 | szt. |  |  |
| 21 | 9 | Dostawa i wymiana termostatu szafy. | 2 | szt. |  |  |
| 22 | 10a | Nagrzewnica do VS-21. | 2 | szt. |  |  |
| 23 | 10a | Nagrzewnica do VS-30. | 2 | szt. |  |  |
| 24 | 10a | Nagrzewnica do VS-40. | 2 | szt. |  |  |
| 25 | 10a | Nagrzewnica do VS-75. | 1 | szt. |  |  |
| 26 | 10a | Nagrzewnica do VS-120. | 2 | szt. |  |  |
| 27 | 11a | Przystosowanie orurowania węzła. | 5 | szt. |  |  |
| 28 | 11a | Wymiana zaworów ręcznych przy centralach. | 15 | szt. |  |  |
| 29 | 11a | Wymiana zaworów zwrotnych przy centralach. | 5 | szt. |  |  |
| 30 | 11a | Dostawa i montaż filtrów czynnika przy pompie obiegowej. | 5 | szt. |  |  |
| 31* | 11b* | Dostawa i wymiana zaworów z siłownikiem ze sprężyną model A. |  | szt. |  |  |
| 32* | 11b* | Dostawa i wymiana zaworów z siłownikiem ze sprężyną model B. |  | szt. |  |  |
| 33* | 11b* | Dostawa i wymiana zaworów z siłownikiem ze sprężyną model C. |  | szt. |  |  |
| 34 | 11c* | Dostawa i wymiana zaworów z siłownikiem bez sprężyny model A. | 1 | szt. |  |  |
| 35 | 11c | Dostawa i wymiana zaworów z siłownikiem bez sprężyny model B. | 1 | szt. |  |  |
| 36 | 11d | Dostawa, wymiana i podłączenie pomp obiegowych nagrzewnic oraz dostawa i montaż listwy zaciskowej w sterownicy. | 10 | szt. |  |  |
| 37 | 11e | Dostawa, montaż i podłączenie elektronicznych czujników temperatury oraz listew zaciskowych. | 24 | szt. |  |  |
| 38 | 11f | Dostawa i wymiana manualnych czujników temperatury. | 38 | szt. |  |  |
| 39 | 12 | Przełożenie czujników temperatury przy aparatach NW19. | 8 | szt. |  |  |
| 40 | 13 | Rozruch, przegląd wszystkich systemów wentylacji, koszty stałe, gwarancja. | 1 | szt. |  |  |
| Razem |  |

*W ramach punktu 11b oraz 11c Wykonawca dobierze modele siłowników na podstawie Specyfikacji technicznej. Wykonawca wpisze ilość sztuk w pozycjach 31, 32 oraz 33 tak aby ich suma była równa 8 szt.

- Deklarujemy okres realizacji zamówienia ……. dni od podpisania umowy.

- Deklarujemy 24 miesięczny okres gwarancji na wykonanie usługi i urządzenia (z wyłączeniem pozycji 5 i 11 Specyfikacji technicznej, w których określony jest inny okres gwarancji).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i deklarujemy wykonanie przedmiotu umowy na warunkach w niej zawartych.

- Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* małym-średnim przedsiębiorstwem.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/wspólnie z** ………………………………… Zakres i rodzaj współpracy określa załącznik nr …… do oferty**.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Zakres współpracy określa załącznik nr ….. do oferty**.

- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców/we współpracy z podwykonawcami**. Nazwy podwykonawców o ile są znane i opis części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom określa załącznik nr ….. do oferty**.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie publiczne.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach …… oferty stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co wykazaliśmy w załączniku nr …. do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie załączamy wyjaśnienia wskazujące, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 Pzp**.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

................................, dnia......................		……………………………………..

(pieczęć i podpisy upoważnionego/ych

przedstawicieli wykonawcy)

** - niepotrzebne skreślić