Załącznik nr 1 – Prognozowane oraz rzeczywiste zużycie gazu

| Prognozowane zużycie gazu na okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. |  |
| --- | --- |
| Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie |  |
| Adres | Słowackiego 7 | Słowackiego 7 | Słowackiego 7 | Mickiewicza 8 |  |
| nr identyfikacyjny | 1040072 | 1040070 | 1040071 | 1136111 |  |
| taryfa | W-5 | W-3.6 | W-1.1 | W-1.1 |  |
| jednostka | MWh | MWh | MWh | MWh |  |
| Październik 2020 | 37,097 | 0,721 | 0,155 | 0,063 |  |
| Listopad 2020 | 54,703 | 1,15 | 0,011 | 0,063 |  |
| Grudzień 2020 | 67,302 | 1,11 | 0,022 | 0,063 |  |
| Styczeń 2021 | 79,225 | 0,56 | 0,021 | 0,063 |  |
| Luty 2021 | 64,715 | 0,51 | 0,031 | 0,063 |  |
| Marzec 2021 | 62,033 | 1,766 | 0,030 | 0,063 |  |
| Kwiecień 2021 | 40,747 | 1,653 | 0,029 | 0,063 |  |
| Maj 2021 | 33,616 | 1,656 | 0,012 | 0,063 |  |
| Czerwiec 2021 | 14,695 | 1,645 | 0,011 | 0,063 |  |
| Lipiec 2021 | 10,77 | 1,30 | 0,010 | 0,063 |  |
| Sierpień 2021 | 8,90 | 1,20 | 0,012 | 0,063 |  |
| Wrzesień 2021 | 15,906 | 1,33 | 0,013 | 0,063 |  |
| Łącznie | 489,709 | 14,601 | 0,357 | 0,756 |  |
| Rzeczywiste zużycie gazu dla taryfy W-5 dla przyłącza 1040072 w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 r. Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, ul. Słowackiego 7 |
| Okres | Zużycie m3 | Zużycie kWh | Moc wykonana kWh/h | Moc umowna kWh/h |
| Wrzesień 2019 | 1437 | 15906,00 | 89 | 219 |
| Październik 2019 | 3349 | 37097,00 | 210 | 219 |
| Listopad 2019 | 4926 | 54703,00 | 189 | 219 |
| Grudzień 2019 | 6060 | 67302,00 | 200 | 219 |
| Styczeń 2020 | 7138 | 79225,00 | 222 | 219 |
| Luty 2020 | 5836 | 64715,00 | 222 | 219 |
| Marzec 2020 | 5327 | 59156,00 | 200 | 219 |
| Kwiecień 2020 | 2498 | 27683,00 | 188 | 219 |
| Maj 2020 | 2416 | 26880,00 | 145 | 219 |
| Czerwiec 2020 | 1012 | 11189,00 | 88 | 219 |
| Lipiec 2020 | 849 | 9387,00 | 66 | 219 |
| Sierpień 2020 | 801 | 8904,00 | 56 | 219 |
| Łącznie | 41649 | 462147 | ------- | ------- |