L.Dz./K-dzpz/4236/2021 Załącznik nr 1

pieczęć adresowa wykonawcy ..........................................................................................

nazwa i adres siedziby wykonawcy ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

nr tel./faxu ..........................................................................................

REGON ..........................................................................................

NIP ..........................................................................................

KRS/CEIDG ..........................................................................................

internet http:// ..........................................................................................

e-mail ..........................................................................................

**Państwowa Wyższa Szkoła**

**Zawodowa w Tarnowie**

**ul. Mickiewicza 8**

**33-100 Tarnów**

# OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na **„Dostawę artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla PWSZ w Tarnowie”** oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na następujących warunkach:

Wartość netto ..................................... zł

(słownie: ........................................................................................................................ złotych)
stawka VAT ……. **%**

Cena brutto ......................................... zł

(słownie: ........................................................................................................................ złotych)

1. Oświadczamy, że cena oferty, stanowiąca sumę cen brutto podanych w poszczególnych pozycjach tabeli nr 1, obejmuje pełen zakres zamówienia jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
2. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia zostaje udzielona gwarancja …………………… .
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia: bez udziału podwykonawców/we współpracy z podwykonawcami\*. Wykaz podwykonawców i opis części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców określa załącznik nr ….. do oferty.\*
6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- wypełniona Tabela nr 1. (Formularz cenowy) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..............................., dnia......................

..………..………………..……………………..
(pieczęć i podpis/y upoważnionego/ych
przedstawiciela/i wykonawcy)

\*niepotrzebne skreślić

**\*\*** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Tabela nr 1 - Formularz cenowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **Liczba szt.** | **Producent/****Model** | **Cena jednostkowa brutto szt. (zł)** | **Cena brutto zł** |
| **Budynek A** |
|  | Świetlówka 36W/840 G13 | 100 |  |  |  |
|  | Świetlówka 18W/840 G13 | 100 |  |  |  |
|  | Świetlówka PL-S 11W/840 2P G23 | 10 |  |  |  |
|  | Żarówka LED E14 świeczka 230V 7W | 10 |  |  |  |
|  | Żarówka LED E27 230V | 10 |  |  |  |
|  | Świetlówka LED ST8E 1,2M 16W/840 G13 | 100 |  |  |  |
|  | Świetlówka LED ST8E 0,6M 8W/840 G13 | 100 |  |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe panel 120/30 | 7 |  |  |  |
|  | Gniazdo pojedyncze | 5 | Simon |  |  |
|  | Gniazdo podwójne | 5 | Simon |  |  |
|  | Łącznik jednobiegunowy | 5 | Simon |  |  |
|  | Łącznik świecznikowy | 5 | Simon |  |  |
|  | Gniazdo telefoniczne podtynkowe | 2 |  |  |  |
|  | Puszka osprzętowa ᶲ60 | 5 |  |  |  |
|  | Ecoclik starter S2 | 10 |  |  |  |
|  | Ecoclik starter s10 | 10 |  |  |  |
|  | Bateria CR 123 | 10 |  |  |  |
|  | Bateria CR2016 | 10 |  |  |  |
|  | Bateria LR 03 1,5V | 10 |  |  |  |
|  | Bateria LR6 1,5V | 10 |  |  |  |
|  | Bateria 6LR 61 9V | 10 |  |  |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny B10 | 2 |  |  |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny B16 | 2 |  |  |  |
|  | Wyłącznik RP 3F 0,03A/100A | 2 |  |  |  |
|  | Wyłącznik RP 0,03A/25A | 2 |  |  |  |
|  | Lampy awaryjne 120 cm | 4 |  |  |  |
|  | Statecznik magnetyczny LN 36W | 20 |  |  |  |
|  | Układ zapłonowy M-H 70-400W | 10 |  |  |  |
|  | Statecznik do lamp sodowych 70W | 10 |  |  |  |
|  | Listwa zasilająca 5 gniazd z przełącznikiemListwa zasilająca * Długość kabla: 5 m
* Pięć gniazd sieciowych w uziemieniem
* Ochrona przepięciowa
* Podświetlany włącznik sieciowy
* Kolor: czarny
* Liczba bezpieczników: 2

Przykładowy model:  ACAR 504W (5 m) | 100  |  |  |  |
|  | Ramka pojedyncza, kolor: antracyt | 5 | Simon 54 |  |  |
|  | Ramka podwójna, kolor: antracyt | 8 | Simon 54 |  |  |
|  | Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, kolor: srebrny mat | 14 | Simon 54 |  |  |
|  | Gniazdo z uziemieniem uszczelniane IP44, kolor: srebrny mat | 1 | Simon 54 |  |  |
|  | Gniazdo telefoniczne pojedyncze, kolor: srebrny mat | 1 | Simon 54 |  |  |
|  | Łącznik pojedynczy, kolor: srebrny mat | 5 | Simon 54 |  |  |
|  | Puszka łączeniowa głęboka | 21 |  |  |  |
|  | Lampa wisząca biurowa biała wraz z 4 punktami do zawieszenia i zawiesiami, orazi źródłami światła LedTechnics - lampy kompletne ze źródłami światła | 14 | LedTechnics |  |  |
|  | Świetlówka TL-D 90 Graphica 36W 950 120cm - Zimna Biel | 40 | Philips / MASTER |  |  |
| **Budynek B** |
|  | Świetlówka 36W/840 G13 | 60 |  |  |  |
|  | Świetlówka 18W/840 G13 | 60 |  |  |  |
|  | Świetlówka LED ST8E 1,2M 16W/840 230-240V G13 | 60 |  |  |  |
|  | Świetlówka LED ST8E 0,6M 8W/840 230-240V G13 | 60 |  |  |  |
|  | Świetlówka LED GTV SW-NSZT8 19W 120 220-240V G13 | 60 |  |  |  |
|  | Świetlówka Master PL-L4P 36W/840 | 60 |  |  |  |
|  | Łącznik jednobiegunowy | 4 | Simon |  |  |
|  | Łącznik świecznikowy | 4 | Simon |  |  |
|  | Gniazdo pojedyncze | 4 | Simon |  |  |
|  | Gniazdo podwójne | 4 | Simon |  |  |
|  | Przewód YDY3×2,5 (m) | 100 |  |  |  |
|  | Przewód YDY3×1,5 (m) | 100 |  |  |  |
|  | Wyłącznik RP 3F 0,03A/100A | 2 |  |  |  |
|  | Wyłącznik RP 0,03A/25A | 2 |  |  |  |
|  | Panel LED Premium Integral 60×60 38W | 10 |  |  |  |
| **Budynek CD** |
|  | Świetlówka L18W/840 G13 | 100 |  |  |  |
|  | Świetlówka Master TL5 HO 80W/840 G5 | 100 |  |  |  |
|  | Świetlówka L58W/840 G13 | 50 |  |  |  |
|  | Świetlówka Master TL5 HO 49W /840 G5 | 50 |  |  |  |
|  | Świetlówka 18W/840 G24d-2 | 60 |  |  |  |
|  | Świetlówka 18W/840 G24q-2 | 60 |  |  |  |
|  | Świetlówka 26W/840 G24q-3 | 60 |  |  |  |
|  | Świetlówka 26W/840 G24d | 60 |  |  |  |
|  | Świetlówka L8W/840 | 40 |  |  |  |
|  | Spotlight LED 4W 220-240V Gu10 | 5 |  |  |  |
|  | Halogen Decostar 51S 12V 35W Gu5.3 | 5 |  |  |  |
|  | Żarówka 75W 230V E27 | 10 |  |  |  |
|  | Żarówka LED 8W E27 | 5 |  |  |  |
|  | Żarówka Master SON-T PIA plus 70W E27 | 10 |  |  |  |
|  | Przewód YDY 3×2,5 (m) | 50 |  |  |  |
|  | Przewód YDY 3×1,5 (m) | 50 |  |  |  |
|  | Przewód YLY 3×2,5 (m) | 50 |  |  |  |
|  | Przewód YLY 3×1,5 (m) | 50 |  |  |  |
|  | Łącznik jednobiegunowy | 4 | Simon |  |  |
|  | Łącznik świecznikowy | 4 | Simon |  |  |
|  | Gniazdo pojedyncze | 4 | Simon |  |  |
|  | Gniazdo podwójne | 4 | Simon |  |  |
|  | Puszki osprzętowe ø60 | 4 |  |  |  |
|  | Puszki hermetyczne | 4 |  |  |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny B10 | 2 |  |  |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny B16 | 2 |  |  |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny C10 | 2 |  |  |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny C16 | 2 |  |  |  |
|  | Wyłącznik RP 0,03A/25A | 2 |  |  |  |
|  | Świetlówka LED ST8E 0,6M 8W/840 230-240VG13 | 40 |  |  |  |
|  | Świetlówka LED ST8E 1,2M 16W/840 230-240V G13 | 40 |  |  |  |
|  | Panel LED Premium Integral 60×60 36W | 10 |  |  |  |
| **Budynek EFG** |
|  | Świetlówka liniowa 18W G13 840 PIŁA | 40 | PHILIPS/ PIŁA/ OSRAM |  |  |
|  | Świetlówka led 60cm 8w840 g13 | 160 | PHILIPS/ OSRAM |  |  |
|  | Świetlówka liniowa 36W 840 G13 | 41 | PHILIPS/ OSRAM |  |  |
|  | Świetlówka LED 120cm 18-36W 840 G13 | 25 | PHILIPS/ OSRAM |  |  |
|  | Świetlówka L18w832 2G 11 | 9 | PHILIPS/ OSRAM |  |  |
|  | Lampa HQ-BT 400w P70 E40 | 1 | PHILIPS/ OSRAM |  |  |
|  | ES111-AP GU10 1242 lm AC175-265V SMD2835 15W k18 3000k | 9 |   |  |  |
|  | Żarówka LED E27 10W/75W / 230V 4000K | 7 | PHILIPS/ OSRAM |  |  |
|  | Świetlówka T2V 26W 4000K AJ G24D | 100 | KANLUX |  |  |
|  | D/E 18W 840 G24G-2 | 100 | LEDVANCE/ Philips / OSRAM |  |  |
|  | Zestaw modułu awaryjnego do świetlówek 26W, 230V, przycisk testu manualnego, dioda, min 2h pracy awaryjnej przewody diody i przycisku minimum 35cm, akumulator minimum 3600mAh, min 3.6V | 6 | Np. avex lider multi 36W 3h 4Ah 3.6V PT |  |  |
|  | Lampa ewakuacyjna EXIT sufitowa | 11 | INTELIGHT SUPREMA LED D-eco SA 3H AT |  |  |
|  | Lampa ewakuacyjna oczkowa | 18 | MT INTELIGHT STARLED WHITE LED SO 5W SA 3H |  |  |
|  | Lampa ewakuacyjna EXIT ścienna | 10 | OPRAWA AWARYJNA VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP44 |  |  |
|  | Lampy LED świetlówki 2x60 cm barwa naturalna | 9 | Oprawa hermetyczna ANLUX 2x60cm LED zwykła |  |  |
|  | Lampy LED świetlówki 2x 120 cm barwa naturalna | 7 | Oprawa hermetyczna ANLUX 2x120cm LED zwykła |  |  |
|  | Lampa LED awaryjna świetlówki 120 cm | 7 | WARS LED PANEL 2x120 SA 2H MT 4000K [52W 4500lm / 2W 255lm. |  |  |
|  | Lampy Wyjście ewakuacyjne zewnętrzne | 6 | Oprawa ewakuacyjno-awaryjna VELLA LED ECO SO 125 SA 3h MT IP65 Intelight - INLEWA 93667 |  |  |
|  | Adapter z G24D na E27 | 17 | G24D 2-pinowy adapter  |  |  |
|  | Żarówka LED duża kula 75 W barwa naturalna | 17 |   |  |  |
|  | Startery S10 | 218 | PHILIPS/ OSRAM |  |  |
|  | Startery S2 | 218 | PHILIPS/ OSRAM |  |  |
|  | Czujnik ruchu Sufitowy czujnik ruchu PIR | 5 | KANLUX ZONA FLAT-W 8m 2000W |  |  |
|  | Czujnik ruchu PIR ruchomy regulowany IP44 KANLUX | 5 | KANLUX |  |  |
|  | Lampy awaryjne 120 cm | 4 |   |  |  |
| **Dom Studenta** |
|  | Żarówka LED E27 10W=60W 4000 K | 150 | Kanlux  |  |  |
|  | Lampa awaryjna Orion LED 7W SA 3H MT | 15 | ORION  |  |  |
| **RAZEM** |  |